## Slide 1: Villamosság élettani hatásai Elektrosztatikus áramütés
Tamus Zoltán Ádám
tamus.adam@vet.bme.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszék
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport

## Slide 2: Elektrosztatikus kisülések
Kisenergiájú elektrosztatikus kisülések
  Szikrakisülés
  Koronakisülés, Pamatos kisülés
Nagyenergiájú elektrosztatikus kisülések
  Terjedő kisülés
  Villámszerű kisülés
  Villám

## Slide 3: Szikrakisülés

## Slide 4: Koronakisülés

## Slide 5: Pamatos kisülés

## Slide 6: Elektrosztatikus kisülések veszélyei

## Slide 7: Sztatikus kisülések
Előzmények
  Az izületekben, az izmok mozgásakor sztatikus töltés keletkezik
  „a jó egészségi állapot jele”

## Slide 8: Sztatikus kisülések
Közvetlen biológiai hatások
  áramerősség és időtartam
  a kisülés energiája

## Slide 9: Sztatikus kisülések
A szikra energiája [J] | Biológiai hatás
0,0004 | nem érzékelhető
0,001 | érzékelési határ
0,01 | gyenge szúrás
0,05 | erős szúrás
0,5 | gyenge ütés
0,8 | erős ütés
1,0 | égető érzés
10,0 | izombénulások

## Slide 10: Sztatikus kisülések
A szubjektív érzékelés két fizikai hatás összessége
  hőhatás
  áram okozta izomösszehúzódás

## Slide 11: Sztatikus kisülések
Áram-idő függés

## Slide 12: Sztatikus kisülések
Villamos térerősség-eloszlás embert érő ESD esetén

## Slide 13: Sztatikus kisülések
Számítási eredmények
  4 A, 100 ns ESD esetén
    bőr alatti zsírszövetben: 25 kV/m
      elegendő ingerlésre!
    csontvelő izmok: ~10 kV/m
    szív, gerincvelő: 100 V/m
    agyban: minimális

## Slide 14: Sztatikus kisülések
Szemre gyakorolt hatás
  szürke hályog
  sugártest bővérűsége
  hámsejtek degenerációja
  érendothel károsodás
    Korábban: a vénás pangás szekunder következménye
    Újabban: áram behatás közvetlen következménye

## Slide 15: Sztatikus kisülések
Közvetett hatások
  Baleseti veszély műtőkben
  Bakteriális fertőzések
    polymethyl-metacrylat (PMMA) műlencsék
  Por

## Slide 16: Villámcsapás
Ipari frekvenciás áramütések
  Hosszú idejű behatás
  Áramerősség változó
Villámbalesetek
  Rövid idejű behatás
  Nagy áramerősség

## Slide 17: Villámcsapás
Közvetlen villámcsapás
Közvetett úton, az ellenkisülés árama hat a szervezetre
A villám által indukált feszültség
A villamos hálózat, rádióantenna stb.
Lépésfeszültség

## Slide 18: Villámcsapás
Esetek jelentős részében halálos
Túlélők jellegzetes tünetei:
  tudatzavar, rendszerint azonnali eszméletvesztéssel,
  perifériás idegkárosodás a végtagon vagy az agyidegek területén,
  jellegzetes bőrrajzolat.

## Slide 19: Villámcsapás
Bőr és támasztószövetek károsodása
  Villámrajzolat
  Égési sérülések
  Kontrakcióból eredő sérülések nincsenek

## Slide 20: Villámcsapás
Szív és vérkeringés
  Közvetlen hatás nem mutatható ki
  Közvetett hatások a sokk következményei
    Vérnyomásesés
    percvolumen csökkenés
    Ártériás nyomás csökkenése
    Pulzus nem tapintható, gyenge szívhangok

## Slide 21: Villámcsapás
Idegrendszer
  Azonnali reakciók
    Tudatzavar
    Perifériás idegkárosodás
  Késői reakciók
    Agy, gerincvelő :-
    Akut pszichés reakciók

## Slide 22: Villámcsapás
Érzékszervek
  Hallószerv
    Fülzúgás
    Halláscsökkenés
    Egyensúlyzavar
    Dobhártya beszakadása

## Slide 23: Villámcsapás
Érzékszervek
  Szem
    Kötőhártya gyulladás
    Szemhéj duzzanat
    Szaruhártya-gyulladás
    Szivárványhártya-gyulladás
    Szürkehályog

## Slide 24: Villámcsapás
Terhességre gyakorolt hatás

## Slide 25: Terjedő kisülés
Nagyenergiájú ESD

## Slide 26: Terjedő kisülés
Mérési elrendezés

## Slide 27: Terjedő kisülés
Energiák alakulása a kisülés során

## Slide 28: Kisülések képei

## Slide 29: Kisülések képei

## Slide 30: Az eredmények pozitív esetben
U5s mért [V] | U5s(Cn)[V] | U0(Cn)[V] | Q [mC] | W(Cn) [mJ] | W(Cf) [J] | W(Cf)-W(Cn) [J]
10,50 | 113,19 | 124,62 | 0,601 | 37,430 | 3,42 | 3,38
10,40 | 112,11 | 123,44 | 0,595 | 36,720 | 3,35 | 3,32
14,00 | 150,92 | 166,16 | 0,801 | 66,542 | 6,08 | 6,01
13,60 | 146,61 | 161,42 | 0,778 | 62,794 | 5,73 | 5,67
13,80 | 148,76 | 163,79 | 0,789 | 64,654 | 5,90 | 5,84
11,30 | 121,81 | 134,12 | 0,646 | 43,351 | 3,96 | 3,92
17,50 | 188,65 | 207,71 | 1,001 | 103,971 | 9,49 | 9,39
14,30 | 154,15 | 169,73 | 0,818 | 69,424 | 6,34 | 6,27
11,50 | 123,97 | 136,49 | 0,658 | 44,899 | 4,10 | 4,06
18,70 | 201,59 | 221,95 | 1,070 | 118,719 | 10,84 | 10,72

## Slide 31: Az eredmények negatív esetben
U5s mért [V] | U5s(Cn)[V] | U0(Cn)[V] | Q [mC] | W(Cn) [mJ] | W(Cf) [J] | W(Cf)-W(Cn) [J]
-2,40 | -25,87 | -28,49 | -0,137 | 1,956 | 0,18 | 0,18
-4,70 | -50,67 | -55,78 | -0,269 | 7,500 | 0,68 | 0,68
-1,70 | -18,33 | -20,18 | -0,097 | 0,981 | 0,09 | 0,09
-4,30 | -46,35 | -51,04 | -0,246 | 6,277 | 0,57 | 0,57
-1,50 | -16,17 | -17,80 | -0,086 | 0,764 | 0,07 | 0,07
-4,10 | -44,20 | -48,66 | -0,235 | 5,707 | 0,52 | 0,52
-2,60 | -28,03 | -30,86 | -0,149 | 2,295 | 0,21 | 0,21
-4,90 | -52,82 | -58,16 | -0,280 | 8,151 | 0,74 | 0,74
-5,90 | -63,60 | -70,03 | -0,338 | 11,818 | 1,08 | 1,07
-1,20 | -12,94 | -14,24 | -0,069 | 0,489 | 0,04 | 0,04

## Slide 32: Kisülések képei